Приложение №  3

к решению совета депутатов

от 03.07.2012 г.№ 33

Перечень

обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирных жилых домов  со всеми  видами  благоустройства

(без  мусоропроводов и лифтового оборудования)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1.Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
| 1.2. | Влажная уборка во всех помещениях общего пользования с предварительным обметанием пыли с потолков и стен | 1 раз в месяц |
| 1.3. | Мытье окон | 1 раз в год |
| 2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка в теплый период с усовершенствованным покрытием | 3 раза в неделю |
| 2.2. | Уборка мусора с газона | 3 раза в неделю |
| 2.3. | Очистка урн от мусора | Ежедневно |
| 2.4. | Уборка территории при отсутствии снегопадов, в то числе от наледи и льда | 3 раза в неделю |
| 2.5. | Посыпка пешеходных дорожек песком или песком с хлоридами (в период гололеда) | 1 раз в сутки (при гололеде) |
| 2.6. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости (начало работ не позднее 1 часа после начала снегопада) |
| 2.7. | Вывоз твердых бытовых отходов от контейнерной площадки для сбора ТБО | 3 раза в неделю |
| 2.8. | Вывоз крупногабаритных и строительных отходов от контейнерной площадки для сбора ТБО | До 5 раз в неделю (по мере накопления) |
| 3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| 3.2. | Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости: летом – в течение 3 суток зимой - в течение 1 суток |
| 3.4. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовениляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в т.ч.: - проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| 4.2. | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | Постоянно |
| 4.3. | Дератизация (борьба с грызунами) по договору со специализированной организацией | Согласно договора, со специализированной организацией - 1 раз в месяц |

| 5.Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Выполнение заявок население: - протечка кровли - нарушение водоотвода - неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования -неисправность электрической проводки оборудования - неисправность лифта (с момента получения заявки) | В течение суток |