ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

от29.10.2013 года  № 49

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ООО «СтройДом»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год постройки | Первонач. балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия уличного освещения – ВЛ 0,4 кВ протяженностью 215 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 | 1394764,00 |
| 2 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8812 до опоры № 7 протяженностью 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 |  |
| 3 | Наружные электрические сети 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 8812 до ГРЩ жилого дома, протяженностью 200 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 | 905236,00 |
| 4 | Наружные сети теплоснабжения: - тепловая сеть от ТК-32 (сущ.) до ввода в жилой дом, протяженностью 9,2 м.п. - тепловая сеть от ТК-32 (сущ.) до надземной прокладки через ручей в точке подключения УТ 1 протяженностью 64,0 м.п . | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 | 53724,00 373731,00 |
| 5 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации от колодца К1-4а до колодца К-162 (сущ.) протяженностью 16,1 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 | 239450,00 |
| 6 | Наружные сети водоснабжения: - участок хозяйственно-питьевого водопровода d=225мм от УЗ 1 до УЗ 15, протяженностью 127,0 м.п. - участок хозяйственно- питьевого водопровода d=150мм от УЗ 1 с врезкой в существующий водопровод в сторону жилого дома № 3 ул. Школьная протяженностью 316,1м.п. - участок хозяйственно-питьевого водопровода d=110 мм от жилого дома до закольцовки (УЗ 11) протяженностью 21,0 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 2012 | 3211796,00 |
|  | И Т О Г О: |  |  | 6 178 701,00 |