ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

от__________2014 года  № 49

Перечень движимого  муниципального имущества,

находящегося на реестровом и бухгалтерском учете в казне муниципального образования

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области и передаваемого в

уставной капитал  ООО «Сертоловские городские электрические сети».

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Первонач. балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ (1986 год выпуска) ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 4, марка кабеля ААШВ 3х185+0 – 100 п.м. ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 4, марка кабеля СБ 3х185+1х95 - 100 п.м. К.Р. Молодцова,4 - ГВЩУ Молодцова,4; марка кабеля АВВГ 4х185 - 25п.м. К.Р. Молодцова,4 - ГВЩУ Молодцова,4; марка кабеля АВВГ 4х185 - 25п.м | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ (1986 год выпуска) ТП-8509 - ГВЩУ Молодцова,6; марка кабеля ААШВ 3х120+0 - 50 п.м. ТП-8509 - ГВЩУ Молодцова,6; марка кабеля ААШВ 3х120+0 - 50 п.м. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Школьная,1;марка кабеля ААБ 3х185+1х95 – 270 м.п. К.Р. Школьная,1 - ГВЩУ Школьная,1; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 50м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6250,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Ветеранов,4; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 - 210м.п. К.Р. Ветеранов,4 - ГВЩУ Ветеранов,4; марка кабеля АВВГ 4х50 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Ларина,8; марка кабеля АВБбШв 3х185+0 – 60 м.п. ТП-8384 - К.Р. Ларина,8; марка кабеля АВБбШв 3х185+0 – 60 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3125,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. у ТП-8384; марка кабеля СБ 3х150+1х50 – 10 м.п. ТП-8384 - К.Р. у ТП-8384; марка кабеля СБ 3х150+1х50 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Сосновая,1; марка кабеля ААБ 3х185+1х95 – 200 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Ветеранов,1; марка кабеля ААШВ 3х120+0 -180 м.п. ТП-8384 - К.Р. Ветеранов,1; марка кабеля АСБ 3х95+1х35 – 180 м.п. К.Р. Ветеранов,1 - ГВЩУ Ветеранов,1; марка кабеля АВВГ 3х95+1х35– 25м.п. К.Р. Ветеранов,1 - ГВЩУ Ветеранов,1; марка кабеля АВВГ 3х95+1х35– 25 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Ларина, 3а; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 110 м.п. К.Р. Ларина, 3а - ГВЩУ Ларина, 3а; марка кабеля АВВГ 4х50 – 10 м.п. К.Р. Ларина, 3а - К.Р. Ларина, 3; марка кабеля АСБ 3х70+1х35 – 60 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Школьная,7 (поликлиника);марка кабеля АСБ 3х150+0 – 360 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Школьная,1 - К.Р. Парковая,1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ветеранов,6 - К.Р.Ветеранов,8; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 130 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2375,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Сосновая,3 - К.Р. Сосновая,2; марка кабеля АСБ 3х185+0К.Р. – 60 м.п Сосновая,3 - К.Р. Сосновая,2; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 60 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Сосновая,1 - К.Р. Сосновая,2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 130 м.п. К.Р. Сосновая,1 - ГВЩУ Сосновая,1; марка кабеля АВВГ 3х70+1х35- 30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина, 3а - К.Р. Сосновая,1; марка кабеля АСБ 3х150+0 – 160 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,6 (со ст. в/н б.) -К.Р. Школьная,1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 90 м.п. К.Р. Ларина,6 (со ст. в/н б.) - ГВЩУ Ларина,6, марка кабеля АВВГ 4х50 –20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ветеранов,4 - К.Р.Ветеранов,6; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 130 м.п. К.Р. Ветеранов,6 - ГВЩУ Ветеранов,6; марка кабеля АВВГ 4х50 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,8/2; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 600м.п. ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,8/2; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 600 м.п. К.Р. Молодёжная,8/2 - ГВЩУ Молодёжная,8/2; марка кабеля НРГ 3х120+1х70 – 30 м.п. К.Р. Молодёжная,8/2 - ГВЩУ Молодёжная,8/2; марка кабеля НРГ 3х120+1х70 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 15000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Парковая,1; марка кабеля ААШВ 3х95+0 – 220 м.п. К.Р. Парковая,1 - ГВЩУ Парковая,1; марка кабеля АПРТ 4х70 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8463 - К.Р. Центральная,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 - 70 м.п. ТП-8463 - К.Р. Центральная,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 70 м.п. К.Р. Центральная,3 - ГВЩУ Центральная,3; марка кабеля АВВГ 3х150+1х70 – 30 м.п. К.Р. Центральная,3 - ГВЩУ Центральная,3; марка кабеля АВВГ 3х150+1х70 – 30 м.п. ТП-8463 - К.Р. Молодцова,13; марка кабеля АСБ 2Л 4х185 – 180 м.п. К.Р. Молодцова,13 - ГВЩУ Молодцова,13; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 20 м.п. К.Р. Молодцова,13 - ГВЩУ Молодцова,13; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 20 м.п. ТП-8463 - К.Р. Кожемякина,11/1; марка кабеля АВБбШВ 4х240 – 120 м.п. ТП-8463 - К.Р. Кожемякина,11/1; марка кабеля АВБбШВ 4х240 – 120 м.п. К.Р. Кожемякина,11/1 - ГВЩУ Кожемякина,11/1; марка кабеля АВВГ 4х240 – 60 м.п. К.Р. Кожемякина,11/1 - ГВЩУ Кожемякина,11/1; марка кабеля АВВГ 4х240- 60 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Молодцова,15/1 - К.Р. Молодцова, 15/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 100 м.п. К.Р. Молодцова,15/1 - К.Р. Молодцова, 15/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 100 м.п. К.Р.Молодцова, 15/2 - ГВЩУ Молодцова, 15/2; марка кабеля АВВГ 4х185 – 30 м.п. К.Р.Молодцова, 15/2 - ГВЩУ Молодцова, 15/2; марка кабеля АВВГ 4х185 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8463 К.Р. Молодцова,15/1; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 380 м.п. ТП-8463 К.Р. Молодцова,15/1; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 380 м.п. К.Р. Молодцова, 15/1 - ГВЩУ Молодцова, 15/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. К.Р. Молодцова, 15/1 - ГВЩУ Молодцова, 15/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 74710,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 5; марка кабеля СБ 3х185+0 – 160 м.п. ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 5; марка кабеля СБ 3х185+0 – 160 м.п. К.Р. Молодцова,5 - ГВЩУ Молодцова,5; марка кабеля ААШВ 4х240–25м.п. К.Р. Молодцова,5 - ГВЩУ Молодцова,5; марка кабеля ААШВ 4х240–25м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 48173,33 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 11; марка кабеля 2 СБ 3х185 + 1х95 – 700 м.п. ТП-8509 - К.Р. Молодцова, 11; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 700 м.п. К.Р. Молодцова,11 - ГВЩУ Молодцова,11; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 25 м.п. К.Р. Молодцова,11 - ГВЩУ Молодцова,11; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 25 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 54126,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Центральная,6/2 - К.Р. Центральная,6/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 160 м.п. К.Р. Центральная,6/2 - К.Р. Центральная,6/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 160 м.п. К.Р. Центральная,6/1 - ГВЩУ Центральная,6/1; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 30 м.п. К.Р. Центральная,6/1 - ГВЩУ Центральная,6/1; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. Центральная,6/2; марка кабеля 2АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. ТП-8464 - К.Р. Центральная,6/2; марка кабеля 2АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. К.Р. Центральная,6/2 - ГВЩУ Центральная,6/2; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 30 м.п. К.Р. Центральная,6/2 - ГВЩУ Центральная,6/2; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 68710,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. Молодцова,16; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 480 м.п. ТП-8464 - К.Р. Молодцова,16; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 480 м.п. К.Р. Молодцова,16 - ГВЩУ Молодцова,16, марка кабеля АВВГ 4х150–30 м.п. К.Р. Молодцова,16 - ГВЩУ Молодцова,16, марка кабеля АВВГ 4х150 – 30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 85511,67 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. Центральная,7/1; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 320 м.п. ТП-8464 - К.Р. Центральная,7/1; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 320 м.п. К.Р. Центральная,7/1 - ГВЩУ Центральная,7/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 60 м.п. К.Р. Центральная,7/1 - ГВЩУ Центральная,7/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 60 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Центральная,7/1- ГВЩУ Центральная,7/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. К.Р. Центральная,7/1- ГВЩУ Центральная,7/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. ВНС №4; марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 320 м.п. ТП-8464 - К.Р. ВНС №4; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 320 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 16000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. Центральная,2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 360 м.п. ТП-8464 - К.Р. Центральная,2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 360 м.п. К.Р. Центральная,2 - ГВЩУ Центральная,2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. К.Р. Центральная,2 - ГВЩУ Центральная,2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. К.Р. Центральная,2 - К.Р. ВНС №4; марка кабеля АСБ 3х185+1х95–140 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8381 - К.Р. Заречная,1; марка кабеля АВБшВ 3х150+0 – 150 м.п. ТП-8381 - К.Р. Заречная,1; марка кабеля АВБшВ 4х150 – 170 м.п. К.Р. Заречная,1 - ГВЩУ Заречная,1; марка кабеля АВВГ 3х120+1х50-30м.п. К.Р. Заречная,1 - ГВЩУ Заречная,1; марка кабеля АВВГ 3х120+1х50-30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8381 - ГВЩУ ГДО; марка кабеля 2АСБ 3х95+1х35 – 200 м.п. ТП-8381 - ГВЩУ ГДО; марка кабеля 2 АСБ 3х95+0 – 200 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8381 - К.Р. Заречная,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 150 м.п. ТП-8381 - К.Р. Заречная,3; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 150 м.п. К.Р. Заречная,3 - ГВЩУ Заречная,3; марка кабеля АВБшВ 4х120 – 30 м.п. К.Р. Заречная,3 - ГВЩУ Заречная,3; марка кабеля АВБшВ 4х120 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 72710,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8381 - К.Р. Заречная,5; марка кабеля 2АСБ 3х95+1х35 – 600 м.п. К.Р. Заречная,5 - ГВЩУ Заречная,5; марка кабеля АПРТО 4х50 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 75000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Заречная,5 - ГВЩУ Заречная,7; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Заречная,5/2 - РЩ ВНС №7; марка кабеля АВБбШВ 4х25 – 110 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Молодёжная,8/2 - К.Р. Молодёжная,8/1; марка кабеля СБу 3х185+1х95 – 80 м.п. К.Р. Молодёжная,8/2 - К.Р. Молодёжная,8/1; марка кабеля СБу 3х185+1х95 – 80 м.п. К.Р. Молодёжная,8/1 - ГВЩУ Молодёжная,8/1; марка кабеля НРГ 3х120+1х70 – 30 м.п. К.Р. Молодёжная,8/1 - ГВЩУ Молодёжная,8/1; марка кабеля НРГ 3х120+1х70 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,6; марка кабеля 2 АСБ 3х150+1х35 – 400 м.п. ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,6; марка кабеля 2 АСБ 3х150+1х35 – 400 м.п. К.Р. Молодёжная,6 - ГВЩУ Молодёжная,6; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 100 м.п. К.Р. Молодёжная,6 - ГВЩУ Молодёжная,6; марка кабеля АВВГ 3х185+1х50 - 45 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - РЩ база ОАО "СГЭС"; марка кабеля АПВБ 3х120+0 – 170 м.п. ТП-8480 - РЩ база ОАО "СГЭС"; марка кабеля АПВБ 4х50 – 170 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Молодёжная,2 - ГВЩУ Молодёжная,1; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,7; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 800 м.п. ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,7; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 800 м.п. К.Р. Молодёжная,7 - ГВЩУ Молодёжная,7; марка кабеля АВВГ 4х185 –30м.п. К.Р. Молодёжная,7 - ГВЩУ Молодёжная,7; марка кабеля АВВГ 4х185 –30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 17500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8371 - К.Р. Ларина,6 (со ст.почты); марка кабеля АПВБ 3х70+1х35 –120м.п. ТП-8371 - К.Р. Ларина,6 (со ст.почты); марка кабеля АПВБ 3х70+1х35-120 м.п. ТП-8371-К.Р. начальная.ССОШ №1, марка кабеля АСБ 3х120+0 – 180 м.п. К.Р. начальная ССОШ №1 - ГВЩУ ССОШ №1; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 180 м.п. ТП-8371-ГВЩУ ССОШ №1; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 350 м.п. ТП-8371-ГВЩУ ССОШ №1; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 351 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8371-К.Р. Ларина,1; марка кабеля АВВГ 3х120+1 – 120 м.п. ТП-8371-К.Р. Ларина,1; марка кабеля АСБ 3х95+0 – 120 м.п. К.Р. Ларина,1 - ГВЩУ Ларина,1; марка кабеля АВВГ 3х50+1х25 – 16 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8371 - К.Р. Ларина,2; марка кабеля ААБ 3х95+0 – 180 м.п. ТП-8371 - К.Р. Ларина,2; марка кабеля АВВГ 3х120+1х35 – 180 м.п. К.Р. Ларина,2 - ГВЩУ, Ларина,2; марка кабеля 4 АПВ-16 – 60 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4075,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,2 - К.Р. Ларина,4; марка кабеля ААШВ 3х120 – 70 м.п. К.Р. Ларина,4 - ГВЩУ, Ларина,4; марка кабеля ААБ 3х35+0 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,4 - К.Р. Ларина,3; марка кабеля ААБ 3х120+0 – 100 м.п. ТП-8371, РУ-0,4 кВ, п.3 У.О.-до пускателя; марка кабеля АВВГ 3х50+1х35 длина 10 м | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 41001,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,1 - К.Р. Ларина,5; марка кабеля АВВГ 3х120+1х35 – 70 м.п. К.Р. Ларина,5 - ГВЩУ Ларина,5; марка кабеля АВВГ 4х35 – 25 м.п. К.Р. Ларина,5 - К.Р. Ларина,6 (со ст. в/н б.); марка кабеля АВВГ 3х120+1х35- 50 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - ГВЩУ Заречная,11; марка кабеля АСБ 3х50+0 – 80 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Левковский - К.Р. Газовое хозяйство; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 250м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 12240,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,15, марка кабеля ААБ 3х70+0 – 180 м.п. К.Р. Заречная,15 - ГВЩУ Заречная,15; марка кабеля АПРТО 3х50+0 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 48755,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,9/2; марка кабеля СБ 3х95+1х50 – 140 м.п. К.Р. Заречная, 9/2 - ГВЩУ Заречная, 9/2; марка кабеля АПБШв 3х95+0 –40м.п. К.Р. Заречная, 9/2 - ГВЩУ Заречная, 9/2; марка кабеля АПБШв 3х95+0 –40м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Заречная,11/2 - К.Р. Заречная,9/2; марка кабеля СБ 3х120+1х50 – 150 м.п. К.Р. Заречная,11/2 - К.Р. Заречная,9/2; марка кабеля СБ 3х120+1х50 – 150 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,11/2; марка кабеля СБ 3х70+1х35 – 40 м.п. К.Р. Заречная,11/2 - ГВЩУ Заречная,11/2; марка кабеля АПВБ 3х35+1х16 – 30 м.п. К.Р. Заречная,11/2 - ГВЩУ Заречная,11/2; марка кабеля АПВБ 3х35+1х16 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Заречная,5/2 - К.Р. Заречная,7/2; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 – 150 м.п. К.Р. Заречная,5/2 - К.Р. Заречная,7/2; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 – 150 м.п. ТП-8388 - К.Р. Левковский; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 200 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,7/2; марка кабеля АСБ 3х150+1х70г – 280 м.п. К.Р. Заречная, 7/2 - ГВЩУ Заречная, 7/2; марка кабеля ААШВ 3х95+1х35 – 40 м.п. К.Р. Заречная, 7/2 - ГВЩУ Заречная, 7/2; марка кабеля ААШВ 3х95+1х35– 40 м.п. К.Р. Заречная,7/2 - РЩ в/н башня; марка кабеля АСБ 3х70+1х35 – 80 м.п. К.Р. Заречная,7/2 - РЩ в/н башня; марка кабеля АСБ 3х70+1х35 – 80 м.п. ТП-8388 - К.Р. Заречная,5/2; марка кабеля ААБ 3х150+1х70 – 400 м.п. К.Р. Заречная,5/2 - ГВЩУ Заречная 5/2; марка кабеля ВВГ 3х50+1х25 –40 м.п. К.Р. Заречная,5/2 - ГВЩУ Заречная 5/2; марка кабеля ВВГ 3х50+1х25 –40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,17 (за домом); марка кабеля АСБ 3х120+1х50–150 м.п. ТП-8388 - К.Р. Заречная,17 (за домом); марка кабеля АСБ 3х120+1х50 –150м.п. К.Р. Заречная,17 (у подъезда) - ГВЩУ Заречная,17; марка кабеля АВВГ 3х120+1х50 – 50 м.п. К.Р. Заречная,17 (за домом) - К.Р. Заречная,17 (у подъезда); марка кабеля АСБ 3х150+0 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,13; марка кабеля ААШВ 3х185+0 – 100 м.п. К.Р. Заречная,13 - ГВЩУ Заречная,13; марка кабеля АПВБ 3х70+0 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Заречная,9; марка кабеля АСБ 3х120+0 К.Р. Заречная,9 - ГВЩУ Заречная,9, марка кабеля АВБбШв 4х120 -120 м.п. К.Р. Заречная,9 - ГВЩУ (1 этаж); марка кабеля ПРТО 3х25 длина 5 м, К.Р. Заречная,9 - ГВЩУ (общ.); марка кабеля ПРТО 3х20 - 5 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8388 - К.Р. Газовое хозяйство; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 500 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 12500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Газовое хозяйство - до 1-ой опоры на ГРС до 1-ой опоры ;марка кабеля АСБ 3х120+0 – 80 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - К.Р. АТС; марка кабеля ААБ 3х185+0 – 150 м.п. ТП-8479 - К.Р. АТС; марка кабеля ААБ 3х185+0 – 150 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 84111,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 13; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 560 м.п. ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 13; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 560 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 14000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 60 м.п. ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 60 м.п. К.Р. Молодцова,1 - ГВЩУ Молодцова,1; марка кабеля АВВГ 4х185–30 м.п. К.Р. Молодцова,1 - ГВЩУ Молодцова,1; марка кабеля АВВГ 4х185–30м.п. ТП-8498 - РЩ ВНС №3; марка кабеля ААШВ 3х50+0 – 70 м.п. ТП-8498 - РЩ ВНС №3; марка кабеля АВБбШВ 3х95+0 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 9; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 280 м.п. ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 9; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 280 м.п. К.Р. Молодцова,9 - ГВЩУ Молодцова,9, марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 40 м.п. К.Р. Молодцова,9 - ГВЩУ Молодцова,9, марка кабеля АВБбШВ 3х185+0– 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 140 м.п. К.Р. Молодцова,2 - ГВЩУ Молодцова,2, марка кабеля АВВГ 4х185–25 м.п. К.Р. Молодцова,2 - ГВЩУ Молодцова,2, марка кабеля АВВГ 4х185– 25 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 10; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95 – 320 м.п ТП-8498 - К.Р. Молодцова, 10; марка кабеля 2 АСБ 3х185+1х95- 320 м.п. К.Р. Молодцова,10 - ГВЩУ Молодцова,10, марка кабеля АВВГ 4х185-25м.п. К.Р. Молодцова,10 - ГВЩУ Молодцова,10, марка кабеля АВВГ 4х185–25м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - К.Р. Молодцова,7; марка кабеля АВБбШВ 3х120+0 – 150 м.п. ТП-8479 - К.Р. Молодцова,7; марка кабеля АСБ 4х150 -150 м.п. К.Р. Молодцова,7 - ГВЩУ Молодцова,7; марка кабеля АВБбШВ 3х120+0 – 20 м.п. К.Р. Молодцова,7 - К.Р. Сосновая,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95-110 м.п. К.Р. Сосновая,3 - ГВЩУ Сосновая,3 марка кабеля АСБ 3х120+0 – 11 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - К.Р. Сосновая,4; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 200 м.п. ТП-8479 - К.Р. Сосновая,4; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 200 м.п. К.Р. Сосновая,4 - ГВЩУ Сосновая,4; марка кабеля ААШВ 3х120+0 –30м .п. К.Р. Сосновая,4 - ГВЩУ Сосновая,4; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - ГВЩУ Молодёжная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 250 м.п. ТП-8479 - ГВЩУ Молодёжная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 250 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 20000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - К.Р. душевой павильон; марка кабеля АНРГ 3х70+0 – 40 м.п. ТП-8479 - РЩ душевой павильон, марка кабеля АВБбШВ 4х50 – 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 - ГВЩУ Военторг; марка кабеля 2СБ 3х120+1х50 – 240 м.п. ТП-8479 - ГВЩУ Военторг; марка кабеля 2АСБ 3х120+1х50 – 240 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - К.Р. АТС; марка кабеля ААБлУ 3х185+0 – 705 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 196260,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,11/2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+0 – 320 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,11/2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+0 – 320 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ветеранов,11/2 - ГВЩУ Ветеранов,11/2; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 - 40 м.п. К.Р. Ветеранов,11/2 - ГВЩУ Ветеранов,11/2; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 - 40 м.п. К.Р. Ветеранов,11/2 - К.Р. Ветеранов,11/1; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 140 м.п. К.Р. Ветеранов,11/2 - К.Р. Ветеранов,11/1; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 140 м.п. К.Р. Ветеранов,11/1 - ГВЩУ Ветеранов,11/1; марка кабеля АВБбШВ 4х185 – 40 м.п. К.Р. Ветеранов,11/1 - ГВЩУ Ветеранов,11/1; марка кабеля АВБбШВ 4х185– 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 69210,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - РЩ распределительный щиток, марка кабеля АВВГ 3х95+0–250м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6250,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ветеранов,3 - К.Р. Ветеранов,3А; марка кабеля АСБ 3х240+0 – 70 м.п. К.Р. Ветеранов,3А - ГВЩУ Ветеранов,3А; марка кабеля АВБбШВ 3х95+0 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,5; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 210 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,5; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 210 м.п. К.Р. Ветеранов,5- ГВЩУ Ветеранов,5; марка кабеля 2 АВБбШВ 3х35+0 –80м.п. К.Р. Ветеранов,5- ГВЩУ Ветеранов,5; марка кабеля 2 АВБбШВ 3х35+0 – 80 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 21000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,7; марка кабеля АВВГ 3х95+1х3 – 100 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,7; марка кабеля АВВГ 3х95+1х35 – 100 м.п. К.Р. Ветеранов,7 - ГВЩУ Ветеранов,7;марка кабеля АВВГ 3х95+1х35 -20м.п. К.Р. Ветеранов,7 - ГВЩУ Ветеранов,7;марка кабеля АВВГ 3х95+1х35 -20м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ларина,14; марка кабеля АВВГ 4х120 – 200 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ларина,14; марка кабеля АВВГ 4х120 – 200 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ларина,14; марка кабеля АВБбШв 4х70 – 200 м.п. К.Р. Ларина,14 - ГВЩУ Ларина,14, марка кабеля АВВГ 4х120 – 40 м.п. ТП-8482 - РЩ поликлиника; марка кабеля АВВГ 4х50 – 100 м.п. ТП-8482 - РЩ поликлиника; марка кабеля АВВГ 4х50 – 100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,3; марка кабеля 2 АСБ 3х240+0 – 500 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,3; марка кабеля 2 АСБ 3х240+0 – 500 м.п. К.Р. Ветеранов,3 - ГВЩУ Ветеранов,3, марка кабеля АСБ 3х240+0 – 70 м.п. К.Р. Ветеранов,3 - ГВЩУ Ветеранов,3, марка кабеля АСБ 3х240+0 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 25000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,9; марка кабеля ААБ 3х185+0 – 90 м.п. ТП-8482 - К.Р. Ветеранов,9; марка кабеля ААБ 3х185+0 – 90 м.п. К.Р. Ветеранов,9 - ГВЩУ Ветеранов,9; марка кабеля ААБ 3х185+0 – 50 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6750,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8518 - ГВЩУ детский сад № 2013; марка кабеля АСБ 3х95+1х35 –250м.п. ТП-8518 - ГВЩУ детский сад № 2013; марка кабеля АСБ 3х95+1х35 –250м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8518 - ГВЩУ Молодцова,8; марка кабеля 2АСБ 3х185+1х95 – 750 м.п. ТП-8518 - ГВЩУ Молодцова,8; марка кабеля 2АСБ 3х185+1х95 – 750 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 12500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8518 - К.Р.Молодцова,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95- 90 м.п. ТП-8518 - К.Р.Молодцова,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 90 м.п. К.Р. Молодцова,3 - ГВЩУ Молодцова,3, марка кабеля АВВГ 3х185+1х95–25м.п. К.Р. Молодцова,3 - ГВЩУ Молодцова,3, марка кабеля АВВГ 3х185+1х95-25 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8518 - К.Р. Молодцова,7/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 160 м.п. ТП-8518 - К.Р. Молодцова,7/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 160 м.п. К.Р. Молодцова,7/2 - ГВЩУ Молодцова,7/2 (общ.), марка кабеля АВВГ 4х120 – 30 м.п. К.Р. Молодцова,7/2 - ГВЩУ Молодцова,7/2 (общ.), марка кабеля АВВГ 4х120 – 30 м.п. К.Р. Молодцова,7/2 - ГВЩУ администрация; марка кабеля АВВГ 4х70 –30 м.п. К.Р. Молодцова,7/2 - ГВЩУ администрация; марка кабеля АВВГ 4х70 – 30м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8475 - К.Р. Центральная,10/2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+0 – 480 м.п. ТП-8475 - К.Р. Центральная,10/2; марка кабеля 2 АСБ 3х185+0 – 480 м.п. К.Р. Центральная,10/2 - ГВЩУ Центральная,10/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. К.Р. Центральная,10/2 - ГВЩУ Центральная,10/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8475 - К.Р. Кленовая 5/1; марка кабеля АВБбШВ 4х185 – 150 м.п. ТП-8475 - К.Р. Кленовая 5/1; марка кабеля АВБбШВ 4х185 – 150 м.п. К.Р. Кленовая, 5/1 - ГВЩУ Кленовая, 5/1; марка кабеля АВБбШВ 4х95 –30м.п. К.Р. Кленовая, 5/1 - ГВЩУ Кленовая, 5/1; марка кабеля АВБбШВ 4х150-30м.п. К.Р. Кленовая, 5/1 - ГВЩУ Кленовая,5/4; марка кабеля АВБбШВ 4х95 –80 м.п. К.Р. Кленовая, 5/1 - ГВЩУ Кленовая,5/4; марка кабеля АВБбШВ 4х150 –80м.п. ТП-8475 - К.Р. Центральная,4/1; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 300 м.п. ТП-8475 - К.Р. Центральная,4/1; марка кабеля 2 АСБу 3х185+0 – 300 м.п. К.Р. Центральная,4/1 - ГВЩУ Центральная,4/1; марка кабеля АВВГ 4х185– 20 м.п. К.Р. Центральная,4/1 - ГВЩУ Центральная,4/1; марка кабеля АВВГ 4х185 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Центральная,4/1 - К.Р. Центральная,4/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 50 м.п. К.Р. Центральная,4/1 - К.Р. Центральная,4/2; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 50 м.п. К.Р. Центральная,4/2 - ГВЩУ Центральная,4/2; марка кабеля АВБбШВ 3х150+0 – 30 м.п. К.Р. Центральная,4/2 - ГВЩУ Центральная,4/2; марка кабеля АВБбШВ 3х150+0 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Центральная,10/2 - ГВЩУ Центральная,10/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 100 м.п. К.Р. Центральная,10/2 - ГВЩУ Центральная,10/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 100 м.п. 100 м.п.ТП-8475 -К.Р. Центральная, 8/2; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0–60 м.п. ТП-8475 -К.Р. Центральная, 8/2; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0-60м.п. К.Р. Центральная,8/2 - ГВЩУ Центральная, 8/2; марка кабеля АВВГ 3х185+0 – 20 м.п. К.Р. Центральная,8/2 - ГВЩУ Центральная, 8/2; марка кабеля АВВГ 3х185+0 – 20 м.п. ТП-8475 -К.Р. Центральная, 8/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 80 м.п. ТП-8475 -К.Р. Центральная, 8/1; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 80 м.п. К.Р. Центральная, 8/1 - ГВЩУ Центральная, 8/1; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 40 м.п. К.Р. Центральная, 8/1 - ГВЩУ Центральная, 8/1; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,2; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 170 м.п. К.Р. Молодёжная,2 - ГВЩУ Молодёжная,2; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 80 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4250,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - К.Р. Молодцова,14; марка кабеля 2 АСБ 4х150+0 – 590 м.п. ТП-8481 - К.Р. Молодцова,14; марка кабеля 2 АСБ 4х150+0 – 590 м.п. К.Р. Молодцова,14 - ГВЩУ Молодцова,14; марка кабеля АВВГ 4х240 – 20 м.п. К.Р. Молодцова,14 - ГВЩУ Молодцова,14; марка кабеля АВВГ 4х240 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 110815,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - ГВЩУ Молодцова,12; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 120 м.п. ТП-8481 - ГВЩУ Молодцова,12; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 120 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - ГВЩУ школа №2; марка кабеля 3 АСБ 3х95+1х50 – 690 м.п. ТП-8481 - ГВЩУ школа №2; марка кабеля 3 АСБ 3х95+1х50 – 690м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. Молодёжная,3; марка кабеля АСБ 3х185+1х50 – 140 м.п. К.Р. Молодёжная,3 - ГВЩУ Молодёжная,3; марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8461 - К.Р. Заречная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 – 250 м.п. ТП-8461 - К.Р. Заречная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 – 250 м.п. К.Р. Заречная,4 - ГВЩУ Заречная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 –20 м.п. К.Р. Заречная,4 - ГВЩУ Заречная,4; марка кабеля АСБ 3х150+1х70-20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8461 - К.Р. Заречная,6; марка кабеля АВБбШВ 3х120+0-200 м.п. ТП-8461 - К.Р. Заречная,6; марка кабеля АВБбШВ 3х120+0 – 200 м.п. К.Р. Заречная,6 - ГВЩУ Заречная,6; марка кабеля АВВГ 3х120+1х70 – 10м.п. К.Р. Заречная,6 - ГВЩУ Заречная,6; марка кабеля АВВГ 3х120+1х70 – 10 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 12500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8461 - РЩ базы ООО «Сертоловский Водоканал»; марка кабеля АСБ 3х240+0 – 100 м.п. ТП-8461 - РЩ базы ООО "Сертоловский Водоканал"; марка кабеля АСБ 3х240+0-100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8461 - К.Р. Заречная,2; марка кабеля АВВГ 4х150 – 150 м.п. ТП-8461 - К.Р. Заречная,2; марка кабеля АСБ 3х150+1х70 – 150 м.п. К.Р. Заречная,2 - ГВЩУ Заречная,2; марка кабеля АВВГ 4х150 – 20м.п. К.Р. Заречная,2 - ГВЩУ Заречная,2; марка кабеля АВВГ 4х150 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - до 1-ой опоры (ВЛ-0,4кВ Школьная, 3,5,7,9); марка кабеля АСБ 3х185+0 – 350 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.Р. д.17; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 130 п.м. ТП-8368 - К.Р. д.17; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 130 п.м. К.Р. д.17 - ГВЩУ д.17, марка кабеля АВБбШВ 4х70 – 20 п.м. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2860,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.11; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 180 м.п. К.Р. д.11 - ГВЩУ д.11, марка кабеля АВВГ 4х35 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4320,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.17 - К.Р. д.16; марка кабеля СБ 3х185+1х95 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5980,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.17 - К.Р.д.19; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 120 м.п. |  | 2640,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8483 - ГВЩУ скважина; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 240 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1300,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.20 - К.Р. д.22; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 230 м.п. К.Р. д.22 - ГВЩУ д.22, марка кабеля АВБбШВ 3х70+0 – 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4890,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - К.Р. Ветеранов,8; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 470м.п. К.Р.Ветеранов,8 - ГВЩУ Ветеранов,8; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 –20м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 720,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.8 - ГВЩУ д.9; марка кабеля АВВГ 4х16- 125 м.п. К.Р. д.8 - ГВЩУ д.8, марка кабеля АНРГ 4х25 – 60 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 360,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ГВЩУ д.12 - РЩ амбулатория; марка кабеля АВВГ 4х25 – 35 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 175,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.11 - ГВЩУ д.12; марка кабеля АВБбШВ 3х120+0 – 80 м.п. ТП-8375 - К.Р. д.8, марка кабеля АСБ 3х120+0 – 110 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1680,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.10 (правый) - РЩ Черная речка МУПРЭП д.23; марка кабеля ААШВ 3х50+0 – 110 п.м. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2090,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. военторг; марка кабеля АСБ 3х95+1х35 – 45 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 880,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8483 - К.Р. ДОС-2; марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 150 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 44136,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.5 - К.Р. д.6; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 75 м.п. К.Р. д.5 - К.Р. д.6; марка кабеля АПВБ 3х95+1х50 – 75 м.п. К.Р. д.6 - ГВЩУ д.6, марка кабеля АВВГ 4х25 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1725,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.22 - до 1-ой опоры (ВЛ-0,4кВ "Западная деревня" + ГСМ); марка кабеля ААШВ 3х120+1х70 – 70 м.п. ТП-8375 - К.Р. д.13, марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 180 м.п. К.Р. д.13 - ГВЩУ д.13, марка кабеля АВБбШВ 3х70+0 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2240,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.4; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 60м.п. К.Р. д.4 - ГВЩУ д.4, марка кабеля АПВ 4х50 – 15 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1560,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.14; марка кабеля ААШВ 3х150+0 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1610,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.13 - К.Р. д.14; марка кабеля АСБ 3х120+1х50 – 85 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1955,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.13 - К.Р. д.11; марка кабеля АВБбШВ 4х120 – 80м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1748,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.4 - К.Р. д.5; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 165 м.п. К.Р. д.7 - ГВЩУ д.7, марка кабеля АВВГ 4х10 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3630,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.4 - К.Р. д.7; марка кабеля АВВГ 4х70 – 86 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1890,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.1 - К.Р. д.10 (правый); марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 120м.п. К.Р. д.10 (правый) - ГВЩУ д.10, марка кабеля АВВГ 4х35 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2760,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.15 - К.Р. д.5; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 100 м..п. К.Р. д.5 - ГВЩУ д.5, марка кабеля АВВГ 4х35 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2300,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.20 - К.Р. д.15; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 110 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2530,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - ГВЩУ ССОШ №3; марка кабеля АСБ 2Л 4х150 – 220 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1920,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.3; марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 130 м.п. К.Р. д.3 - ГВЩУ д.3, марка кабеля АВВГ 3х150+1х50 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3120,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. школа - РЩ скважина №7; марка кабеля АСБ 3х35+1х16 – 150 м.п. К.Р. школа - ГВЩУ школа, марка кабеля 2АПВ 4х50 длина 2х30=60 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8812 - К.Р. водоем, марка кабеля АВБбШв 4х185 – 450 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4200,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.16 - ГВЩУ д.16; марка кабеля АВВГ 4х50 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8320,00 |
|  | ТП-8823 яч.10-ТП-8374 яч 5 , марка кабеля АСБ10 3х185 - 2050 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 247425,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.21 - К.Р. д.18; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 280м.п. К.Р. д.18 - ГВЩУ д.18, марка кабеля АВБбШВ 3х120+0 – 15 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6370,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - РЩ столовая; марка кабеля АСБ 3х95+1х35 – 130 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2600,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.18 - К.Р. д.15; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 180 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3600,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.К. №1 - К.Р. д.18; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 80 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1760,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.Р. д.19; марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 120 м.п. ТП-8368 - К.Р. д.19; марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 120 м.п. К.Р. д.19 - ГВЩУ д.19, марка кабеля ААШВ 3х120+0 - 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 213124,17 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.К. №1 - К.Р. д.15; марка кабеля АСБ 3х120+1х50 – 180 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3200,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8483 - до 1-ой опоры ВЛ-0,4кВ ул. Мира; марка кабеля АВБбШВ 3х185+1х95 – 50 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1300,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8374 - до 1-ой опоры ВЛ - 0,4 кВ Берёзовая, 1-13; марка кабеля АВБбШВ 4х120 – 45 м.п. ТП-8374 - до 1-ой опоры ВЛ - 0,4 кВ Берёзовая, 1-13; марка кабеля АВБбШВ 4х185 – 45 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 110458,33 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.10 (левый) - до 1-ой опоры на Восточный поселок; марка кабеля ААШВ 3х50 – 65 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 117698,34 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.22; марка кабеля 2 АВБбШВ 3х70+0 – 230 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 10580,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - РЩ очистные; марка кабеля АПВБ 3х70+1х25 – 125 м.п. ТП-8368 - РЩ очистные; марка кабеля АПВБ 3х70+1х25 – 125 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.Р. школа; марка кабеля ААШВ 3х70+0 – 185 м.п. ТП-8368 - К.Р. школа; марка кабеля ААШВ 3х70+0 - 185 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7400,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8374 - К.Р. Берёзовая 10 (правый); марка кабеля АВБбШВ 4х120 - 86м.п. ТП-8374 - К.Р. Берёзовая 10 (правый); марка кабеля АВБбШВ 4х120-86м.п. К.Р. Берёзовая 10 (правый) - К.Р. Берёзовая, 10 (левый), марка кабеля АВБбШВ 4х120 – 4 м.п. К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,10 п.1, марка кабеля АВБбШВ 4х35 –21 м.п. К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,10 п.2, марка кабеля АВБбШВ 4х35 – 21 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3784,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8483 - РЩ ВНС №8; марка кабеля АСБ 3х120+0 – 220 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9200,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8483 - РЩ котельная; марка кабеля АВВБ 3х185+1х50-260 м.п. ТП-8483 - РЩ котельная; марка кабеля АВВБ 3х185+1х50 – 260 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 13520,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.20; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 160 м.п. ТП-8375 - К.Р. д.20; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 160 м.п. К.Р. д.20 - ГВЩУ д.20, марка кабеля АВВГ 3х185+1х95 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 7360,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.К.№1; марка кабеля АСБ 3х185+1х50 – 297 м.п. ТП-8368 - К.К.№1; марка кабеля АСБ 3х185+1х50 – 297 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 11960,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.К. котельная ЖКХ - РЩ ВНС; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 230 м.п. К.К. котельная ЖКХ - РЩ ВНС; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 230 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9660,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - К.Р. д.15; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 250 м.п. К.Р. д.15 - ГВЩУ д.15, марка кабеля АНРГ 4х70 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6440,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.72 - ГВЩУ д.71; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 70 м.п. К.Р. д.72 - ГВЩУ д.71; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3220,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8773 - ГВЩУ д.70; марка кабеля АВБбШВ 4х50 – 150 м.п. ТП-8773 - ГВЩУ д.70; марка кабеля АВБбШВ 4х50 – 150 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6900,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.72 - ГВЩУ д.72; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 40 м.п. К.Р. д.72 - ГВЩУ д.72; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 40 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1840,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.72 - ГВЩУ д.73; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 – 100 м.п. К.Р. д.72 - ГВЩУ д.73; марка кабеля АСБ 3х50+1х25 -100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 4600,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8773 - К.Р. д.72; марка кабеля АВБбШВ 3х70+0-120 м.п. ТП-8773 - К.Р. д.72; марка кабеля АВБбШВ 3х70+0- 120 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5520,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,11 п.1; марка кабеля АВБбШВ 4х35 – 30 м.п. К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,11 п.2; марка кабеля АВБбШВ 4х35 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6048,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,9 п.1; марка кабеля АВБбШВ 4х70 – 78 м.п. К.Р. Берёзовая,10 - РЩ Берёзовая,9 п.2; марка кабеля АВБбШВ 4х70 – 78 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8064,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.Р. д.10 (левый); марка кабеля АСБ 3х95+1х50 – 495 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 27200,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8375 - ГВЩУ д.12; марка кабеля АВБбШВ 4х120 – 220 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 27800,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - до 1-ой опоры (ВЛ-0,4кВ Ларина правая сторона); марка кабеля АВБбШв 3х150+0 – 50 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1300,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8368 - К.Р. д.21; марка кабеля АВБбШВ 4х150 - 280 м.п. К.Р. д.21 - ГВЩУ д.21, марка кабеля АВВГ 4х240 – 20 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2610,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8461, яч.3 - ТП-8823, яч.2, марка кабеля АСБ-10 3х185-500 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 186870,00 |
|  | КЛ 10 кВ ТП-8374, яч2-ТП-8483, яч.6, марка кабеля АБЛу-10 3х185 –950м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 69540,00 |
|  | Отпаечная линия 10кВ (воздушная) ВЛ-10 кВ Л.ТП-8520-ТП-8377 опора №10-КТПН-8378, марка кабеля 3хА-50 – 100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 20790,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8368, яч.9-ТП-8773, яч.1; марка кабеля АСБ-10 3*120 – 620 м.п. ТП-8368, яч.3-ТП-8773, яч.4, марка кабеля АСБ-10 3*120 – 620 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 146850,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8464, яч.2-ТП-8463, яч.1; марка кабеля АСБ-10 3*150 – 680 м.п. ТП-8464, яч.9-ТП-8463, яч.2, марка кабеля АСБ-10 3*150 – 680м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 42640,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8495, яч.8-ТП-8519, яч.6, марка кабеля АСБ-10 3*95 – 370 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 17090,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8481, яч.8-ТП-8518, яч.6, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 420 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 30740,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8498, яч.3-ТП-8518, яч.1, марка кабеля АСБ-10 3*120 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 13490,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8464, яч.5-ТП-8475, яч.5; марка кабеля АСБ-10 3*185 – 330 м.п. ТП-8464, яч.10-ТП-8475, яч.6; марка кабеля АСБ-10 3*185 – 330 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 41380,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8370, яч.1-ТП-8461, яч.7, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 360 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 26350,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8370, яч.2-ТП-8464, яч.16, марка кабеля АБЛу-10 3*240 – 2100м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 197820,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8518, яч.5-ТП-8479, яч.7, марка кабеля АСБ-10 3*120 – 330 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 166118,97 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8464, яч.4-ТП-8812, яч.3;марка кабеля ААБЛу-10 3*185 – 1160 м.п. ТП-8464, яч.20-ТП-8812, яч.4, марка кабеля ААБЛу-10 3*185 – 1160 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 103620,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8509, яч.1-ТП-8479, яч.8; марка кабеля ААБ-10 3*95 – 360 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 16630,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8519, яч.1-ТП-8383, яч.3, марка кабеля АСБ-10 3*120 – 110 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5710,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8518, яч.2-ТП-8509, яч.5, марка кабеля АБЛу-10 3*120 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 13490,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8371, яч.1-ТП-8384, яч.1, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 500 м.п. ТП-8371, яч.6-ТП-8384, яч.5, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 500 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 36620,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8481, яч.2-ТП-8498, яч.6, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 580 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 42460,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8463, яч.5-ТП-8498, яч.5, марка кабеля АСБ-10 3*150 – 520 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 32610,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ6 ТП-8481, яч.1-ТП-8254, яч.2;марка кабеля АСБ-10 3*120 – 260 м.п. Кабельная линия: ТП-8481, яч.7-ТП-8509, яч.6, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 250 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 28550,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8509, яч.2-ТП-8254, яч.1, марка кабеля ААБ-10 3*95 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 12010,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ф.303 ПС-537-ТП-8464, яч.1; марка кабеля АБЛу-10 3*240 – 3200м.п. ф.405 ПС-537-ТП-8464, яч.21, марка кабеля АБЛу-10 3*240 – 3200 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 301440,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ф.308 ПС-537-ТП-8370, яч.4, марка кабеля АБЛу-10 3*240 – 1100 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 103620,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ф.411 ПС-537-ТП-8479, яч.14, марка кабеля АСБ-10 3*240 – 2400 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 226080,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8812 - К.Р. Ветеранов,10; марка кабеля АВБбШВ 4х95 – 115 м.п. К.Р.Ветеранов,10 - ГВЩУ Ветеранов,10, марка кабеля АВВГ 4х35 – 30 м.п. ТП-8812 - К.Р. Ветеранов,7, марка кабеля АВБбШВ 4х120 – 320 м.п. ТП-8812 - К.Р. водоём, марка кабеля АВБбШв 4х185 – 450 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 22052,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ветеранов,12 - К.Р. Ветеранов,10; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 –35м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3330,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ: ТП-8812, яч.5-ТП-8482, яч.5; марка кабеля ААБЛу-10 3*185 =310 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 66030,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,8 - К.Р. Ларина,7; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 40 м.п. К.Р. Ларина,7 - ГВЩУ Ларина,7; марка кабеля АВВГ 3х70+1х35 -45 м.п. К.Р. Сосновая,2 - К.Р. Сосновая,3; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 80 м.п. К.Р. Сосновая,2 - К.Р. Сосновая,3; марка кабеля АСБ 3х185+0 – 80 м.п. К.Р. Сосновая,2 - ГВЩУ Сосновая,2; марка кабеля АСБ 3х120+1х50 – 10 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 15300,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8812 - К.Р. Ветеранов,12; марка кабеля АВБбШВ 3х185+0 – 125 м.п. К.Р. Ветеранов,12 - ГВЩУ Ветеранов,12; марка кабеля АВВГ 4х70 – 30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 50500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8464 - К.Р. Центральная,5; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 110 м.п. ТП-8464 - К.Р. Центральная,5; марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 110 м.п. К.Р. Центральная,5 - ГВЩУ Центральная,5; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95-30 м.п. К.Р. Центральная,5 - ГВЩУ Центральная,5; марка кабеля АВВГ 3х185+1х95-30 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 71400,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8464, яч.14-ТП-8481, яч.5, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 494000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.19 - К.Р. д.16; марка кабеля АСБ 4х150 – 100м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 181408,33 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. Ларина,8 - К.Р. Сосновая,1; марка кабеля АСБ 3х150+0 – 130 м.п. К.Р. Ларина,8 - К.Р. Сосновая,1; марка кабеля АСБ 4х185+0 – 130 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 235620,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8475, яч.1-ТП-8426, яч.6; марка кабеля ААБЛу-10 3*150 – 220 м.п. ТП-8475, яч.2-ТП-8426, яч.5, марка кабеля ААБЛу-10 3150 – 220 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 341411,00 |
|  | Силовая ВЛ 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кв от КР Газового хозяйства (ТП-8388) – ГРС – 525 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 316237,45 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8426 - ГВЩУ Кленовая,3 (9-ти эт. дом); марка кабеля 2 АСБ 2Л 4х185 - 2х200= 400м.п. ТП-8426 - ГВЩУ Кленовая,3 (9-ти эт. дом); марка кабеля 2 АСБ 2Л 4х185 – 2х200=400 м.п. ТП-8426 - ГВЩУ Пограничная, 1 (5-ти эт.дом); марка кабеля АСБ2Л 4х95 -230м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 843333,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8481 - ГВЩУ ССОШ №3; марка кабеля АСБ 2Л 4х150 - 220м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 0,00 |
|  | Силовая ВЛ 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кВ от 1-ой опоры (ТП-8384) - ул.Школьная 3, 4, 5, 9 – 110м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1000,00 |
|  | Силовая ВЛ 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кВ от 1-ой опоры (К.Р. д.22 ТП-8375) - Западная деревня - 205 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 250,00 |
|  | Силовая ВЛ 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кВ от 1-ой опоры (ТП-8384) ул. Ларина (правая сторона) – 521 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Силовая Воздушная линия 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кВ от 1-ой опоры (ТП-8374) - ул.Березовая, ул.Юбилейная - 863 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 8401,59 |
|  | Силовая ВЛ 0,4 кВ Силовая ВЛ 0,4 кВ ТП-8368 - Восточный поселок – 1105 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9940,00 |
|  | Силовая воздушная линия 0,4 кВ Силовая ВЛ - 0,4 кВ ТП-8375 - Западная деревня (мкр. Черная Речка) – 703м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 19680,00 |
|  | Силовая Воздушная линия 0,4 кВ ТП-8520 - частные дома в садоводстве "Ягодка" – 703 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 11550,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8464, яч.24-ТП-8481, яч.6, марка кабеля АСБ-10 3*185 – 260 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 226013,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ: ф.503 ПС-537 - ТП-8823, яч.1, марка кабеля АСБ-10 3х240 – 1740 м.п. Кабельная линия: 10 кВ: ф.609 ПС-537 - ТП-8823, яч.7, марка кабеля АСБ-10 3х240 – 1740 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 5386112,00 |
|  | Кабельная линия 10кВ ТП-8479, яч.9-ТП-8464, яч.8, марка кабеля АСБ-10 3*240 – 800 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 804044,40 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ Наружные низковольтные сети 0,4кВ г.Сертолово, ул.Центральная, д.1 к.2, 3-160м.п. ТП-8463 - ГВЩУ Центральная,1/2; марка кабеля АСБ2л 4х120 – 170 м.п. ТП-8463 - ГВЩУ Центральная,1/2; марка кабеля АСБ2л 4х120 – 170 м.п. ТП-8463 - ГВЩУ Центральная,1/3; марка кабеля АСБ2л 4х120 – 150 м.п. ТП-8463 - ГВЩУ Центральная,1/3; марка кабеля АСБ2л 4х120 – 150 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 669530,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ Наружные низковольтные сети 0,4кВ г.Сертолово, КЛ 0,4 кВ по 70 м.п. КЛ 0,4 кВ ТП-8463 - ГВЩУ Центральная 1/1, марка кабеля АВБбШв 4х240 – 70 м.п. КЛ 0,4 кВ ТП-8463 - ГВЩУ Центральная 1/1, марка кабеля АВБбШв 4х240 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 407995,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП-8426-яч.10-ТП-8163 яч.6, марка кабеля АСБ 2Л-10 3х150 – 265 м.п. КЛ 10 кВ ТП-8426-яч.1-ТП-8163 яч.5, марка кабеля АСБ 2Л-10 3х150-265м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1800000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-8163 к электрощитовым ГРЩ № 1,2 жилого дома № 7 корпус 1, длиной 4х70 м.п., 2006г. постройки КЛ 0,4 кВ ТП-8163-ГВЩУ№1 Кленовая 7, к.1, марка кабеля АПВБбШп 4х240 КЛ 0,4 кВ ТП-8163-ГВЩУ№1 Кленовая 7,к.1, марка кабеля АПВБбШп 4х240 КЛ 0,4 кВ ТП-8163-ГВЩУ№2 Кленовая 7,к.1, марка кабеля АПВБбШп 4х240 КЛ 0,4 кВ ТП-8163-ГВЩУ№2 Кленовая 7,к.1, марка кабеля АПВБбШп 4х240 – 280 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2750000,00 |
|  | Киоск низкого напряжения КЛ-209 (мкр. Черная Речка) КЛ 209 с предохранителем ПН 2-63 с током плавной вставки 40А – 2 шт. 63А – 3 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 6562,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. у ТП-8384 – ГВЩУ Ларина 8, марка кабеля ААШВ 3х95+0 – 70 м.п. К.Р. у ТП-8384 – ГВЩУ Ларина 8, марка кабеля ААШВ 3х95+0 – 70 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8480 – К.Р. детский сад, марка кабеля АСБ 3х185+1х195 – 250 м.п. ТП-8480 – К.Р. детский сад, марка кабеля АСБ 3х185+1х95 – 250 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 9000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8371 – К.Р. ВНС № 2 марка кабеля ААШВ 3х150+0 – 400 м.п. ТП-8371 – К.Р. ВНС № 2 марка кабеля АСБ 3х150+0 – 400 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 25000,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8479 – К.Р. Молодежная, 5, марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 250 м.п. ТП-8479 – К.Р. Молодежная, 5, марка кабеля АСБ 3х150+1х50 – 250 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 17500,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.6 – К.Р. д. 2, марка кабеля ААШВ 3х120 – 55 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1320,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.Р. д.3 – К.Р. д. 1, марка кабеля ААШВ 3х120+0 – 120 м.п. К.Р. д. 1 – ГВЩУ д. 1, марк кабеля 3 АВВГ 4х16, длина 10+2х40 м=90 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 2640,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ К.К. № 1 – К.К. котельная ЖКХиБ, марка кабеля АСБ 3х120+1х50- 170 м.п. К.К. № 1 – К.К. котельная ЖКХиБ, марка кабеля АСБ 3х120+1х50- 170 м.п. К.К. № 1 –ГВЩУ котельная ЖКХиБ, марка кабеля АСБ 3х150+1х50 - 170м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 3120,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8426 – ГВЩУ Пограничная 7/1, марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 160м.п. ТП-8426 – ГВЩУ Пограничная 7/2, марка кабеля АВБбШВ 4х150 – 170 м.п ТП-8426 –К.Р. Кленовая, 5/1 , марка кабеля АСБ 4х185 – 150 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 182423,00 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ ТП-8426 – ГВЩУ Пограничная,3/3, марка кабеля АВБШВ 4х70 - 110 м.п. ТП -8426 – ГВЩУ Пограничная, 3/1, марка кбеля АВБШВ 4х50 – 230м.п. ТП -8426 – ГВЩУ Пограничная, 3/1, марка кбеля АВБШВ 4х50 – 160 м.п. ТП-8426 – ГВЩУ Пограничная, 5 ,марка кабеля АВБШВ 4х70 –170 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 444351,38 |
|  | Кабельная линия ЛЭП 10 кВ от ТП № 8812 до ТП - кабель АСБ 3х185 – 2 нитки, протяженность 360 м. 2007 года постройки | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 4А | 1463268,17 |
|  | Наружные сети электроснабжения и связи от строящейся ЗТП типа К-42-630 до ГРЩ ФОК -КЛ-0,4кВ (КЛ-4-1) ВБбШв 4*50 кв.м.м – 50м.п. - КЛ-0,4кВ (КЛ-4-2) ВБбШв 4*50 кв.м.м – 50 м.п. 2007 года постройки | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д.4, корп. 3 | 2427210,00 |
|  | Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ от ТП №8518 до ГРЩ жилого дома № 8/2 по ул. Молодцова общей протяженностью 440 м: - кабель силовой марки АПвБбШп 4х240 (4 нитки) – 440 м 2010 года постройки | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, в районе д. 8, корп. 2 | 1620596,00 |
|  | Наружные кабельные сети 0,4 кВ от ТП № 01 до ГРЩ жилого дома общей протяженностью 500 м.п. 2010 года постройки | Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10 | 4100000,00 |
|  | Наружные электрические сети 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 8812 до ГРЩ жилого дома, протяженностью 200 м.п 2012 года постройки | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 8, корпус 2 | 1394764,00 |
|  | Четыре низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от ТП-8812 до ГРЩ №№ 1, 2 длиной 2350 м.п. кабель АСБ-2Л- 1 кВ 4*240 587,5 м.п. *4 = 2350 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Парковый проезд, дом 2, корпус 1, 2 | 4500000,00 |
|  | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-8509 до жилого дома, общей протяженностью 130 м.п. 2008 года выпуска - кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АСБ 2л -0,4 4х185,0 мм, 2 АСБ2л – 0,4 4х185,0мм – 65 м.п. - кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АСБ 2л -0,4 4х185,0 мм 2 АСБ2л – 0,4 4х185,0мм – 65 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д. 3, корп. 2 | 129265,90 |
| ИТОГО: |  |  | 35 532 916,03 |

Всего:  228 (Двести двадцать восемь) единиц движимого  муниципального имущества общей первоначальной балансовой стоимостью 35  532 916,03 (Тридцать пять миллионов  пятьсот тридцать две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 13 копеек.