Приложение № 1

к решению Совета депутатов

МО Сертолово

от 19.04.2011  года  № 25

Перечень движимого имущества, принимаемого в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от общества с ограниченной ответственностью «СтройДом»

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Год постройки | Первоначальная балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сети наружного освещения 0,4 кВ протяженностью 800 (восемьсот) м.п. От ТП-8518 освещение придомовой территории жилого дома | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 8, корпус 2 | 24.12.2010 г. | 3 240 646,00 |
| 1.1. | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 800,0 м.п. Провод самонесущий изолированный, с изолированным нулевым несущим проводом из алюминиевого сплава АВЕ, на напряжение 0,66 кВ, марки СИП 2А, сечением 3х50+1х70мм² |  |  |  |
| 1.2. | Кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 45,0 м.п. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный стальными лентами, с наружной оболочкой из ПВХ пластика на напряжение 1Кв, марки АВБбШв сечением 4х35мм² |  |  |  |
| 1.3. | Опоры освещения железобетонные СВ 95 - 24 шт в комплекте со светильниками марки ЖКУ– 27 шт. |  |  |  |