Приложение № 1

к решению Совета депутатов

МО Сертолово

от 19.04.2011  года  № 24

Перечень движимого имущества, принимаемого в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от товарищества собственников жилья «Кленовая-1»

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Год постройки | Первоначальная балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уличное освещение 0,4 кВ протяженностью 700 (семьсот) м.п. от ТП-8149 освещение придомовой территории жилых домов Провод марки СИП-2А – 700 м.п. Кабель марки АПБбШп – 4х70 – 30 м.п. Опоры железобетонные СВ-95-2 - 11 шт. Светильники ЖКУ– 250 - 22 шт | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Кленовая, дом 7, корпус 1, корпус 2 | 12.12.2006 г. | 650 000,00 |