- Приложение № 2

- к конкурсной документации

- УТВЕРЖДАЮ

- Глава администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- ____________________ Ю.А. Ходько

«21» марта 2016  г.

ул. Молодцова, д. 7, корп. 2,

г. Сертолово, Ленинградская область, 188650,

тел/факс: 593-29-02

e-mail: upravdelami@bk.ru

Перечень

обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата | Стои-мость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Содержание помещений общего пользования |  |  | 2 127 254,91 | 24,41 |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.2. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.3. | Влажная уборка во всех помещениях общего пользования с предварительным обметанием пыли с потолков и стен | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.4. | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
| 1.5. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.6. | Очистка и уборка мусорных камер | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.7. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.8. | Дезинфекция и мытье всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.9. | Устранение засора мусоропровода | При возникновении засора |  |  |
| 1.10 | Дезинфекция контейнера для сбора мусора | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 2 127 254,91 | 24,41 |
| 2.1. | Подметание земельного участка в теплый период с усовершенствованным покрытием | 3 раза в неделю |  |  |
| 2.2. | Уборка мусора с газона | 3 раза в неделю |  |  |
| 2.3. | Стрижка газонов | 2 раза в осеннее-летний период |  |  |
| 2.4. | Очистка урн от мусора | Ежедневно |  |  |
| 2.5. | Уборка территории при отсутствии снегопадов, в то числе от наледи и льда | 3 раза в неделю |  |  |
| 2.6. | Посыпка пешеходных дорожек песком или песком с хлоридами (в период гололеда) | 1 раз в сутки (при гололеде) |  |  |
| 2.7. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости (начало работ не позднее 1 часа после начала снегопада) |  |  |
| 3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 479 219,4 | 5,50 |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок, утепление чердачных перекрытий, утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |  |  |
| 3.2. | Расконсервация системы центрального отопления, ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | В период подготовки май-октябрь |  |  |
| 3.3. | Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения | Ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта |  |  |
| 3.4. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования Устранение протечек кровли Ремонт просевшей отмостки Восстановление (ремонт) выходов на крышу Ремонт ограждений, поручней Окраска отдельных частей фасадов (закрашивание несанкционированных надписей и рисунков) | По мере необходимости: летом – в течение 3 суток зимой - в течение 1 суток В течение 1 суток 1 раз в год По мере необходимости По мере необходимости 1 раз в год |  |  |
| 3.5. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовениляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов, ремонт и укрепление входных дверей | В период подготовки май-октябрь |  |  |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  | 479 219,4 | 5,50 |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в т.ч.: - проверка исправности канализационных вытяжек; - прочистка канализационных лежаков; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - профилактические работы неисправности вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников; -производство работ по устранению неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год По мере необходимости По мере необходимости: В течение 7 суток |  |  |
| 4.2. | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | Постоянно |  |  |
| 4.3. | Дератизация (борьба с грызунами) – по договору со специализированной организацией | согласно условий договора, 1 раз в месяц |  |  |
| 5.Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  | 479 219,4 | 5,50 |
| 5.1. | Выполнение заявок население: - протечка кровли - нарушение водоотвода - неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования -неисправность электрической проводки оборудования - неисправность лифта (с момента получения заявки) | В течение суток |  |  |

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

Сертолово Всеволожского муниципального района

Ленинградской области                                                  ____________________ С.В. Белевич

«21» марта 2016 г.

М.П.