Приложение № 1

к решению Совета депутатов

МО Сертолово

от 21.09.2010  года  № 30

Перечень движимого имущества,

принимаемого в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от общества с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами»

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Год постройки | Первоначальная балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия уличного освещения 0,4 кВ общей протяженностью 1100 (Одна тысяча сто) м, состоящая из двух участков и включающая опоры уличного освещения с подвеской провода 0,4 кВ: | Ленинградская область, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 4 корпус 2; д. 6 корпус 1; д. 6 корпус 2; д. 8 корпус 1, д. 8 корпус 2, д. 10 корпус 1, д. 10 корпус 2, ул. Молодцова, д. 15 корпус 1, д. 15 корпус 2 | 22.10.2009 года | 1450372,17 |
| 1.1 | участок воздушной линии длиной 500 м: Опор СВ-9,5 – 9 шт. СИП 2А 4х16 – 500 м. Светильники ЖКУ-250 – 16 шт. Лампы ДНаТ-250 – 16 шт. Кронштейн на ж/б оп. К-03-1 – 12 шт. Зажим анкерный SО-158 – 6 шт. Зажим прокалывающий SLIW -1.1 – 40 шт. Зажим поддерживающий SO 270 – 10 шт. Крюк KX1 одинарный с хомутом – 16 шт. Кабель АВВГ – 2х2,5 – 50 м | В районе ул. Центральная, д. 4 корпус 2; д. 6 корпус 1; д. 6 корпус 2; д. 8 корпус 1 |  |  |
| 1.2 | участок воздушной линии длиной 600 м: Опор СВ-9,5 – 16 шт. СИП 2А 4х16 –600 м. Светильники ЖКУ-250 – 21 шт. Лампы ДНаТ-250 – 21 шт. Кронштейн на ж/б оп. К-03-1 – 21 шт. Зажим анкерный SО-158 – 8 шт. Зажим прокалывающий SLIW -1.1 – 50 шт. Зажим поддерживающий SO 270 – 12 шт. Крюк KX1 одинарный с хомутом – 18 шт. Кабель АВВГ – 2х2,5 – 60 м | В районе ул. Центральная, д. 8 корпус 2; д.10 корпус 1; д.10 корпус 2; ул. Молодцова, д. 15 корпус 1, д. 15 корпус 2 |  |  |