ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

от 30.09.20142014 года  № 49

Перечень движимого  муниципального имущества,

находящегося на реестровом и бухгалтерском учете в казне муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области и передаваемого в уставной капитал

ООО «Сертоловские городские электрические сети».

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Первоначальная балансовая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование РТП-8773 типа ЗТПС-10-2Т2К трансформатор силовой: ТМГ-100/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, строение 18 | 37900,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8773 типа ЗТПС-10-2Т2К Трансформатор силовой: ТМГ-100/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово микрорайон Черная Речка, строение 18 | 37900,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8370 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8 шт., камера КСО-285 - 2шт РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6шт. трансформатор силовой: ТМГ-160/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, Выборгское шоссе, строение 32 | 88860,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8374 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8 шт. РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 7шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Березовая | 172810,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8374 типа К-42-630 трансформатор силовой: ТМГ-400/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Березовая | 74100,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8374 типа К-42-630 трансформатор силовой: ТМГ-400/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Березовая | 74100,00 |  |
|  | Оборудование РТП-8383 типа К-41-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 3 шт., камера КСО-272 - 1шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, строение 11 | 39730,00 |  |
|  | Оборудование РТП-8383 типа К-41-630 трансформатор силовой: Тмг-400/10/0,4 - 1шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, строение 11 | 67275,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8384 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д.8 | 80800,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8461 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 – 6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д.2, корпус 2 | 65400,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8463 типа К-42-630, г.Сертолово, ул.Центральная, 1/1 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8шт РУ-0,4 кВ: щит ЩО-70 - 6 шт. трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, строение 1 | 99830,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8475 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8шт РУ-0,4 кВ: щит ЩО-70 - 6 шт. Трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, строение 8 | 245246,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8480 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 8 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д.д.,2,3 | 80000,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8481 типа К-42-630, г.Сертолово, ул.Молодцова,12 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 12шт РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6шт трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, строение 2 | 99830,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8482 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 8 шт | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, дом 9 | 91600,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8498 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6 шт | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д.д. 1, 2 | 80000,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8509 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8 шт РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-59 - 6 шт Трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, строение 6 | 99830,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8518 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 10 шт РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6шт. Трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, строение 3 | 92430,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8519 типа К-42-630 Трансформатор силовой: ТМГ-250/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, строение 12 | 56120,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8519 типа К-42-630 Трансформатор силовой: ТМГ-250/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная, строение 12 | 56120,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8519 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-366 - 8шт | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, строение 12 | 54830,00 |  |
|  | Оборудование РТП-8773 типа ЗТПС-10-2Т2К РУ-10кВ: камеры КСО-386-4шт РУ-0,4кВ: щиты ЩО-70 - 4шт Трансформатор силовой: ТМГ-100/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, строение 18 | 164290,00 |  |
|  | Оборудование ФТП-8464 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-285 - 23 шт РУ- 0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 7шт. Трансформатор силовой: ТМ-630/10/0,4 - 2шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, строение 11 | 787388,70 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8368 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ЧОСШ | 25200,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8371 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, дом 1 | 247503,61 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8375 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-59 - 4шт (+щит инв.№0104497, +щит инв.№0104498) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, военторг | 244003,61 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8381 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 5шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, Дом офицеров | 25200,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8383 типа К-41-630 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 3шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, строение 11 | 51466,66 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8388 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 – 6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д.9 | 25200,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8483 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 8шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ДОС 1,2 | 32400,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8495 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 9 шт. | Ленинградская область, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1 | 830875,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8519 типа К-42-630 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная, строение 12 | 80971,67 |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки ТП-8378, мкрн. Черная Речка Садоводство "Ромашка" Трансформаторная подстанция из железа укомплектованная РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформатором ТМГ-400/10/0,4 - 1шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, садоводство «Ромашка» | 32140,00 |  |
|  | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8479 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 - 6 шт (+ щит инв.№ 0104499, + щит инв.№ 0104500) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1 у Сертоловского душевого павильона | 525968,61 |  |
|  | Автомат 5543 1600 А с эп. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 91833,00 |  |
|  | Автомат ВА 5543 1600 с эп | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 22958,00 |  |
|  | Эл.щиток ЩО 59 (схема 1-44) (в ТП-8375) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 54166,67 |  |
|  | Эл.щиток ЩО 59 (схема 1-44) (в ТП-8375) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 54166,67 |  |
|  | Эл.щиток ЩО 70 (схема 1-44) (в ТП-8479) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 54166,67 |  |
|  | Эл.щиток ЩО 70 (схема 1-44) (в ТП-8479) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 54166,67 |  |
|  | Оборудование ЗТП 8426 типа К-42-630 РУ-10кВ: камеры КСО-366-8 шт. РУ-0,4кВ: щит ЩО-70-6 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, д.3, корпус 1,2,3, дом 5 | 1444366,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8823 типа К-42-630 Трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 100000,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8823 типа К-42-630 Трансформатор силовой: ТМГ-630/10/0,4 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 100000,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8823 типа К-42-630 РУ-10 кВ: камеры КСО-285 – 14 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово | 1110739,80 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8823 типа К-42-630 РУ-0,4 кВ: щиты ЩО-70 – 6шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1 | 3164985,20 |  |
|  | Трансформатор ТП-8823 Т-2,зав. № 1532776,2004г. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Заречная | 85177,00 |  |
|  | Оборудование ЗТП-8812 типа К-42-630 РУ-10кВ: камеры КСО-366 -11шт. РУ-0,4кВ: щиты ЩО-70 – 8шт Трансформатор силовой: ТМГ – 630/10/0,4 – 2 шт., 2001г. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1 ул. Ветеранов, строение 10 | 215745,00 |  |
|  | Оборудование ТП - ТМГ-630/10 – 2 шт. - РУ-10 кВ (КСО-366 с ВН-16 – 6 шт.) - РУ-0,4 кВ (ЩО-70 – 6 шт.) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 4А | 2860752,92 |  |
| Итого: |  |  | 14 280 542,46 |  |

Всего: 48 (Сорок восемь) единиц движимого муниципального имущества общей первоначальной балансовой стоимостью  14 280 542,46 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот сорок два) рубля 46 копеек.