ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

От 22.04.2014 года  № 17

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ТСЖ «Молодежная –3»

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Год постройки (ввода) | Первонач. балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети наружного освещения ВЛ-0,4кВ, протяженность – 440 м.п. в том числе: - опоры осветительные типа СВ-95 – 15 шт. - светильники ЖКУ-250 – 18 шт. - провод самонесущий изолированный марки СИП 4А 4х16 – 440м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная, в районе д. 3, корп. 2 | 2008 | 129 265,90 |
| 2 | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-8509 до жилого дома, общей протяженностью 130 м.п. - кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АСБ 2л -0,4 4х185,0 мм, 2 АСБ2л – 0,4 4х185,0мм – 65 м.п. - кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АСБ 2л -0,4 4х185,0 мм 2 АСБ2л – 0,4 4х185,0мм – 65 м.п. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д. 3, корп. 2 | 2008 | 1 016 671,55 |
| 3 | Наружные сети теплоснабжения от ТК 53 до ввода в жилой дом, протяженностью 21,4 м.п., в том числе: - трубы стальные D = 108 мм – 21,4 м.п.; -трубы стальные D = 89 мм – 21,4 м.п.; - трубы стальные D = 57 мм – 21,4 м.п. - задвижка клин.фланцев. D = 100мм, марки 30с41нж – 20шт. - кран шаровый полнопроход. D = 25 мм, марки АДЛ NAVAL – 2 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д. 3, корп. 2 | 2008 | 715 934,81 |
| 4 | Наружные сети водопровода от существующей водопроводной сети до водомерного угла жилого дома, d=110 мм, протяженностью 15,2 м.п., в том числе: - трубы ПЛМ D = 110 мм – 15,2 м.п.; - задвижка марки МЗВ 1.0-150 – 3 шт.; - кольца ж/б КС 15-9 – 2 шт.; - люк чугунный марки Т (С 250) – 1 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д. 3, корп. 2 | 2008 | 200 252,69 |
| 5 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью135,9 м.п.: - участок от К-13 до К-18, d=160мм, протяженностью 53,9 м.п.; - участок от К-11 до К-18 до выпуска, d=110мм, протяженностью 51,9 м.п.; - участок от К-13 до К-10, d=200мм, протяженностью 30,1 м.п., в том числе: - кольца ж/б КС 10-9 (к-18-К-10) – 11 шт.; - кольцо опорное с плиткой перекрытия марки ПК-10-9-2 – 9 шт.; - люк чугунный марки Т (С250) – 9 шт.; - трубы ПВХ, d =110 мм – 51,9 м.п.; - трубы ПП , d=160мм – 53,9 м.п.; - трубы ПП , d=200мм – 30,1 м.п | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д. 3, корп. 2 | 2008 | 5 074 751,25 |
|  | И Т О Г О: |  |  | 7 136 876,20 |

Всего: 5 (пять) объектов инженерной инфраструктуры общей первоначальной балансовой стоимостью 7 136 876,20  (Семь миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек.