ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

от 27.03.2014 года  № 9

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ООО «СтройДом»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год постройки (ввода) | Первонач. балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная сеть водоснабжения: - участок закольцовки водопровода ПНД d=160мм от колодца К-1(сущ. ВК 341) до колодца К-2 (сущ. ВК 342) (перемычка между двумя магистральными водопроводами в районе детского сада по ул. Молодежная), протяженностью 141,4 м.п. в том числе: - труба ПЭ 100 SDR17 d = 160 х 9,5 мм - сборный ж/б колодец d =1500мм – 2 шт. - задвижка «МЗВ – 1,0» фланцевая чугунная d =150 мм – 4 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная в районе детского сада | 25.11.2008 | 1180000,00 |
|  | И Т О Г О: |  |  | 1 180 000,00 |