ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению совета депутатов

МО Сертолово

от__________2014 года  № ____

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от ТСЖ «Молодцова 7»

| № п/п | Наименование имущества | Адрес (местонахождение) объекта | Год постройки (ввода) | Первонач. балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации, протяженностью 37,9 м.п. От колодца КК-1 до колодца № КК-3 – 21,5 м.п. D =160мм От колодца КК-2 до колодца № КК-3 – 6,70 м.п. D =160мм От колодца КК-3 до колодца № КК-3 – 9,70 м.п. D =160мм | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова д. 7, корп. 3 | 2008 | 81941,93 |
| 2 | Наружные сети водопровода, протяженностью 20,80 м.п. от стены здания до УП 90гр. – 5,50 от УП 90 гр. до узла 1 - 15,30 | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова д. 7, корп. 3 | 2008 | 2967909,53 |
| 3 | Наружные сети теплоснабжения, протяженностью 418,0 м.п., в том числе: - труба в изоляции ППУ D =108мм – 206 м.п. - труба в изоляции ППУ D =76 мм – 103 м.п. -труба в изоляции ППУ D =57 мм – 103 м.п. - труба в изоляции ППУ D =250мм - 6 м.п - колодец ж/б D =1 м – 2,3 м в куб. - опоры неподвижные D =76/140мм – 3 шт. -опоры неподвижные D =108/180мм – 3 шт. - опоры неподвижные D =19/315мм – 1 шт. - сильфонный компенсатор D =57мм – 1 шт. - сильфонный компенсатор D =76 мм – 1 шт. - сильфонный компенсатор – 2 шт. - задвижки D =100мм – 1 компл. - задвижки D =250мм – 2 компл. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова д. 7, корп. 3 | 2008 | 1844087,00 |
|  | И Т О Г О: |  |  | 4 893 938,46 |

Всего: 3 (три) объекта инженерной инфраструктуры общей первоначальной балансовой стоимостью 4 893 938,46 (Четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек.