- УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 04 декабря 2019 года № 572

(приложение)

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Основная характеристика объекта |  | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование, единица измерения | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озелененные территории общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Площадь, га | 15,57 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 1.2. | Парк |  | Площадь, га | 16,84 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 1.3. | Сквер |  | Площадь, га | 1,7 | г. Сертолово, зона скверов и бульваров (Р1) | не устанавливается |
| 1.4. | Сквер |  | Площадь, га | 0,73 | г. Сертолово, зона скверов и бульваров (Р1) | не устанавливается |
| 1.5. | Сквер |  | Площадь, га | 1,98 | г. Сертолово, зона скверов и бульваров (Р1) | не устанавливается |
| 1.6. | Парк |  | Площадь, га | 3,0 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 1.7. | Сквер |  | Площадь, га | 0,54 | г. Сертолово, зона скверов и бульваров (Р1) | не устанавливается |
| 1.8. | Сквер |  | Площадь, га | 0,8 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 1.9. | Парк |  | Площадь, га | 15,7 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 1.10. | Бульвар |  | Площадь, га | 0,9 | г. Сертолово, зона парков (Р2) | не устанавливается |
| 2. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Универсальные спортивные площадки | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Площадь плоскостных сооружений, м2 | 7000 | г. Сертолово, зона специализированной общественной застройки (Д2) | не устанавливается |
| 2.2. | Универсальные спортивные площадки | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Площадь плоскостных сооружений, м2 | 5670 | г. Сертолово, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3) | не устанавливается |
| 2.3. | Универсальные спортивные площадки | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Площадь плоскостных сооружений, м2 | 1000 | г. Сертолово, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) (Ж2) | не устанавливается |
| 3. | Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дом молодежи | Организация досуга и обеспечения жителей услугами организаций культур | Площадь здания, м2 | 420 | г. Сертолово, зона специализированной общественной застройки (Д2) | не устанавливается |
| 4. | Объекты для работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Помещения досуга и любительской деятельности | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 800 | г. Сертолово, зона специализированной общественной застройки (Д2) | не устанавливается |
| 5. | Объекты захоронения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбище | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Площадь сооружения, га | 18,77 | 84 квартал Осинорощинского лесничества, зона кладбищ (К1) | Размер санитарно-защитной зоны 300 м (п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 6. | Объекты водоотведенияError: Reference source not found |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сети хозяйственно-бытовой канализации (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 5,58 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.2. | Сети хозяйственно-бытовой канализации (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 7,59 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.3. | Сети хозяйственно-бытовой канализации (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 1,35 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.4. | Сети канализационые напорные (строительство) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 1,455 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.5. | Сети канализационного коллектора (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 2,3 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.6. | Сети хозяйственно-бытовой канализации (строительство) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 6,55 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.7 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (строительство) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 5,82 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.8. | Канализационный коллектор (строительство) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 5,6 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.9. | Канализационная насосная станция «Индустриальная» | Организация водоотведения населения | Производительность м3/сут | 8500 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны не менее 20 м (п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)Error: Reference source not found |
| 6.10. | Канализационная насосная станция «Заречная» (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Производительность м3/сут | 780 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны не менее 20 м (п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)Error: Reference source not found |
| 6.11. | Сети хозяйственно-бытовой канализации (строительство) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 7,2 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 6.12. | Канализационный коллектор Ø 400 - 800 мм (реконструкция) | Организация водоотведения населения | Протяженность сооружения, км | 1,9 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 7. | Объекты водоснабжения1 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Насосная станция «Центральная» (реконструкция) | Организация водоснабжения населения | Производительность м3/сут | 10000 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения не менее 30 м от стенок резервуара, не менее 15 м от насосной станции (п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02)Error: Reference source not found |
| 7.2. | Насосная станция №1 (реконструкция) | Организация водоснабжения населения | Производительность м3/сут | 1800 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения - 30 м от стенок резервуара, 15 м - от насосной станции (п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02) |
| 7.3. | Подземный резервуар чистой воды с повысительной насосной станцией (строительство) | Организация водоснабжения населения | Объем, м3 | 3000 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения - 30 м от стенок резервуара, 15 м - от насосной станции (п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02)Error: Reference source not found |
| 7.4. | Сети водоснабжения (строительство) | Организация водоснабжения населения | Протяженность сооружения, км | 19,8 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 7.5. | Сети водоснабжения (реконструкция) | Организация водоснабжения населения | Протяженность сооружения, км | 11,01 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 8. | Объекты теплоснабжения1 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Котельная (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 16,5 | г. Сертолово, зона зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.1 | Котельная (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 30,5 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.2. | Котельная (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 18,5 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.3. | Котельная (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 16,5 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.4. | Котельная (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 16,5 | г. Сертолово, зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.5. | Котельная (реконструкция) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 150 | г. Сертолово зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.6. | Котельная (реконструкция) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 35,5 | г. Сертолово зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.7. | Котельная (реконструкция) | Организация теплоснабжения населения | Тепловая мощность, Гкал/ч | 17 | г. Сертолово зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеиванияError: Reference source not found |
| 8.7. | Тепловые сети (строительство) | Организация теплоснабжения населения | Протяженность сооружения, км | 6,86 | г. Сертолово | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки |
| 8.8. | Тепловые сети (реконструкция) | Организация теплоснабжения населения | Протяженность сооружения, км | 9,593 | г. Сертолово |  |
| 9. | Объекты газоснабженияError: Reference source not found |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Сети распределительного газопровода | Организация газоснабжения населения | Протяженность сооружения, км | По проекту сетей | г. Сертолово | Размер охранной зоны устанавливается в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов |
| 10. | Объекты электроснабженияError: Reference source not found |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ТП 10/0,4 кВ | Организация электроснабжения населения | Мощность, МВ∙А | 11,3 | г. Сертолово зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер охранной зоны - 10 мError: Reference source not found |
| 10.2. | Кабельные линии 10 кВ | Организация электроснабжения населения | Протяженность сооружения, км | По проекту | г. Сертолово | Размер охранной зоны - 10 м |
| 10.3. | ТП 10/0,4 кВ3 | Организация электроснабжения населения | Мощность, МВт | 79,4 | г. Сертолово зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов (И1) | Размер охранной зоны - 10 мError: Reference source not found |
| 10.4. | Кабельные линии 10 кВ | Организация электроснабжения населения | Протяженность сооружения, км | По проекту | г. Сертолово | Размер охранной зоны - 10 мError: Reference source not found |
| 11. | Автомобильные дороги местного значения1 |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Автомобильная дорога | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Протяженность сооружения, км | 0,32 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 11.2. | Автомобильные дороги |  | Протяженность сооружения, км | 3,25 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 11.3. | Автомобильные дороги |  | Протяженность сооружения, км | 6,47 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 11.4. | Автомобильные дороги |  | Протяженность сооружения, км | 5,7 | г. Сертолово | не устанавливается |
| 11.5. | Автомобильная дорога |  | Протяженность сооружения, км | 1,3 | пос. Западная Лица | не устанавливается |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны |  | Площадь зон, га | 1045,76 |  |
| 1.1. | Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 521,82 |  |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 2 |  |
|  |  |  | Плотность населения, человек/га | 28 |  |
| 1.2. | Ж2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 314,42 | Объекты местного значения поселения: универсальные спортивные площадки |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 3 |  |
|  |  |  | Плотность населения, человек/га | 60 |  |
| 1.3. | Ж3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 134,23 | Объекты местного значения поселения универсальные спортивные площадки. |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 7 |  |
|  |  |  | Плотность населения, человек/га | 160 |  |
| 1.4. | Ж4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь зоны, га | 75,291 |  |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 11 |  |
|  |  |  | Плотность населения, человек/га | 280 |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны |  | Площадь зон, га | 128,67 |  |
| 2.1. | Д1 | Зона много-функциональной общественно-деловой застройки | Площадь зоныError: Reference source not found, га | 99,39 | Объекты регионального значения: больнично-поликлинический комплекс мощностью 850 посещений в смену. Объект местного значения поселения: транспортно-пересадочный узел |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 3 |  |
| 2.3. | Д2 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 45,18 | Объекты регионального значения: бассейн. Объекты местного значения муниципального района: дошкольная образовательная организация – 8 единиц; общеобразовательная организация – 6 единиц. Объекты местного значения поселения: дом молодежи, универсальные спортивные площадки |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 3 |  |
| 3. | Производственные зоны |  | Площадь зон, га | 197,4 |  |
| 3.1. | П1 | Зона объектов производственного (IV - V классов опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | Площадь зоныError: Reference source not found, га | 122,85 |  |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 3 |  |
|  |  |  | Класс опасности объектов - V-IV |  |  |
| 3.2. | П2 | Зона объектов производственного (III - IV классов опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 74,55 |  |
|  |  |  | Средняя этажность, этажей | 3 |  |
|  |  |  | Класс опасности объектов - III-IV |  |  |
| 4. | Сельскохозяйственного использования |  | Площадь зон, га | 2519,5 |  |
| 4.1. | С2 | Зона садоводческих объединений граждан | Площадь зоны, га | 2519,5 |  |
|  |  |  | Средняя этажность | 2 |  |
|  |  |  | Плотность застройки, м2 на 1 га | 1500 |  |
| 5. | Рекреационные зоны |  | Площадь зон, га | 101,05 |  |
| 5.1 | Зоны зеленых насаждений общего пользования |  | Площадь зон, га | 101,05 |  |
| 5.1.1. | Р1 | Зона скверов и бульваров | Площадь зоны, га | 38,19 | Объекты местного значения поселения: скверы, бульвары |
| 5.1.2. | Р2 | Зона парков | Площадь зоны, га | 62,86 | Объекты местного значения поселения: парки |
| 6. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | Площадь зон, га | 547,35 |  |
| 6.1. | И1 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зоны, га | 219,13 |  |
|  |  |  | Средняя этажность | 3 |  |
| 6.2. | У1 | Зона автомобильных дорог | Площадь зоны, га | 238,3 |  |
| 6.3. | У2 | Зона улично-дорожной сети | Площадь зоны, га | 89,92 |  |
| 7 | Зоны специального назначения |  |  | 2552,30 |  |
| 7.1. | К1 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 19,56 | Объект местного значения поселения: кладбище площадью 18,77 га |
|  |  |  | Класс опасности объектов - V-IV |  |  |
| 7.2. | К2 | Зона специального назначения | Площадь зоны, га | 2551,51 |  |
| 8. | Зона лесов |  | В соответствии с лесохозяйственным регламентом | 254,93 |  |
| 9. | Зона водных объектов |  |  | 37,56 |  |

КАРТЫ

Строительство объектов может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, в формах, не противоречащих действующему законодательству.

Режим использования территории устанавливается в соответствии с главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Режим использования территории в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается в соответствии с                                       СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Режим использования территории в пределах охранных зон определен п. 5 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей (приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»).

Режим использования территории в границах охранных зон определяется в соответствии с п. 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Параметры и количество трансформаторных подстанций уточняются при получении технических условий на подключение.

Размер охранной зоны и режим использования территорий в её пределах устанавливается в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Площадь функциональной зоны определена с учетом размещения объектов местного значения муниципального района в соответствии с расчетом

Зона специализированной общественной застройки выделена в составе жилых территорий для размещения объектов образования.

Площадь функциональных зон определена с учетом размещения объектов регионального значения: пожарного депо (П1), транспортно-пересадочного узла (П1 и Д1)